安化县应急管理局

关于公开征求《安化县烟花爆竹零售店布点规划2026年-2031年（征求意见稿）》意见的函

各乡镇人民政府，县城南区事务中心，县直各相关单位，各有关企业及社会公众：

为加强我县烟花爆竹零售经营安全管理，规范零售经营市场秩序，保障公共安全和人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局65号令）、《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）等法律法规规章及标准，结合我县实际，我局牵头起草了《安化县烟花爆竹零售店布点规划（征求意见稿）》。

现将征求意见稿全文公布（详见附件），广泛征求社会各界意见。请各乡镇人民政府、各相关单位、各有关企业及广大市民结合工作实际，认真研究，提出宝贵的修改意见和建议。相关意见请于2025年11月14日（10个工作日）前通过以下方式反馈：

- 书面反馈：邮寄至安化县应急管理局危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（地址：安化县东坪镇雪峰湖路818号，邮编：413500），信封请注明“布点规划征求意见”。

- 电子邮件反馈：发送至邮箱564867322@qq.com，邮件主题请注明“布点规划征求意见”。为便于沟通联系，请在反馈意见时注明单位名称（个人请注明姓名及联系方式）。

附件1：《安化县烟花爆竹零售店布点规划（征求意见稿）》

附件2：《安化县烟花爆竹零售店布点规划（征求意见稿）》起草说明

联系人：谭小聪，联系电话：18807376022。

安化县应急管理局

2025年10月31日

附件1

安化县烟花爆竹零售店布点规划

(征求意见稿）

根据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局65号令）和《烟花爆竹零售(店)点安全技术规范》（AQ4128—2019）等法律法规规章及标准和县委、县政府相关要求，结合我县实际，制订本规划。

- 一、布点原则

烟花爆竹零售经营布点,按照“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的原则，严格落实规范要求，杜绝前店后宅、下店上宅，综合考虑人口密集程度、行政村分布、市场需求、便民利民等因素，由各乡镇（县城南区事务中心）组织本辖区内布点工作。

- 二、实施程序

乡镇（县城南区事务中心）初审，县局核查，两级发证。

由各乡镇（县城南区事务中心）具体组织实施布点和初审：符合安全条件的零售门店，出具现场审查意见书，意见书中载明四抵情况、面积、配备必要的消防器材和与学校、幼儿园、医院、集贸市场、加油站和人员密集场所的安全距离。

县应急管理局对零售门店进行现场复核，填写现场复核意见书，符合安全条件的零售门店，对其主要负责人进行安全教育，经培训考核合格，购买安全生产责任险，核发《烟花爆竹经营（零售）许可证》，本轮许可核发期限暂定为2年。

- 三、禁止布点区域

依据《安化县人民政府关于县城区及特定区域范围内禁止燃放烟花爆竹的通告》安政通〔2024〕4号的文件精神，县城区禁燃禁放区域内不得设置烟花爆竹零售门店，已到期的许可到期后不再延续证照，其余乡镇根据本辖区实际情况设置禁止布点区域。

- 四、布点条件

（一）选址要求：

1、应选择在消防车辆、应急救援车辆可以顺畅到达的区域；

2、不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹的区域内；

3、不应设置在居民集中居住的小区内，以及桥下与涵洞内；

4、不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下或半地下室内；

5、不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内；

6、不应设置在电压高于1kv的电力线路下方。

（二）烟花爆竹零售店外部距离要求：

1、距学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘100米以上；

2、距220kv及以上的区域变电站围墙，220kv以上的架空输电线路，零售店总药量≤80kg的50米以上，总药量＞80kg且≤100kg的60米以上，总药量＞100kg且≤200kg的65米以上，总药量＞200kg且≤300kg的70米以上；

3、距其他烟花爆竹零售店50米以上；两个烟花爆竹零售店门、窗等洞口直接相对时，两个零售店的外部距离需80米以上。

4、采用临时建筑，应独立设置，建筑材料应为不燃或难燃材料，建筑的两侧及后侧应密实围护。

（三）烟花爆竹零售店内部要求：

1、烟花爆竹零售店与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。不得“前店后宅”“下店上宅”，不得在店内设置床铺，零售门店的经营者必须持有烟花爆竹经营培训考试合格证，不得由其父母或其他人代替其经营；

2、烟花爆竹零售店面积不少于10平方米，不大于200平方米，周围25米范围内若有明火或散发火花地点，两者间应有不燃材料实体隔档；

3、烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置，并保持安全疏散通道畅通。建筑面积不大于100平方米时，可设1个安全出口；建筑面积大于100平方米时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15米，顾客进出的门宽不应小于1.5米；安全疏散门宜采用向外开启的平开门，采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求；

4、销售场所照明灯具、控制开关、线路敷设应符合防火防爆要求，严禁设置烤火炉等明火设施；

5、烟花爆竹零售店应配备消防用水和5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100平方米时，应至少配备2具；使用面积大于100平方米时，应至少配备4具且分为2个设置点。

（四）六上墙：

一是营业执照上墙；二是零售许可证上墙；三是安全管理制度、责任制、操作规程、救援措施等十二项规章制度上墙；四是“严禁烟火”、“严禁试放”、“严禁拖拉扔”等警示标语上墙；五是主要负责人培训合格证明及其它从业人员培训档案上墙；六是安全生产责任险保单上墙（保额不得低于国家标准）。

（五）烟花爆竹布点还要符合《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局65号令）和《烟花爆竹零售(店)点安全技术规范》（AQ4128—2019）的其他要求。

- 五、布点优先原则

1、经营场所安全条件较好、设备设施更齐全的；

2、从业人员配备更强，安全素质更高的；

3、守法经营，近二年内无违法违规经营烟花爆竹行为的；

4、其它安全生产系数较高的。

- 六、布点规划工作要求

（一）认真制定方案，做细布点相关工作。烟花爆竹零售店布点选址由各乡镇（县城南区事务中心）具体实施，要结合辖区的实际情况科学合理布点,在充分考虑安全条件达标，经营地点、经营规模同群众需求相适应的基础上，研究制定布点方案，本轮布点计划实施后，原则上五年内不再调整布点计划。

（二）加强现场核查，对照要求严把准入关。各乡镇（县城南区事务中心）要根据文件要求，仔细进行现场核查，对安全条件不达标的，一律不予申报。符合条件的，上报县应急管理局进行复核。发证后，如存在降低安全标准、超量储存、异地经营等违法违规行为，连续两年被县级以上应急管理部门立案查处的零售店，取消其延续证照资格。

（三）强化安全监管，深化“打非治违”行动。持续开展“打非治违”整治行动，及时排查安全隐患，严厉打击非法经营、违规储存烟花爆竹行为。各乡镇（县城南区事务中心）要履行属地责任，牵头组织，及时发现，主动作为；公安、应急、交通等部门要加通力协作，强化指导，严格执法，严肃查处走街串巷、超量储存、超范围经营、销售伪劣产品、无证经营等违法违规行为。

附件

拟布点数量表

| 乡 镇 | 行政村数量 | 常住人口 | 现有零售店数量 | 布(店)点规划数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| xxx镇 |  |  |  |  |  |
| 全县本轮布点共计：家 |  |  |  |  |  |

附件2

关于《安化县烟花爆竹零售店布点规划（征求意见稿）》的起草说明

为科学、规范、安全地规划我县烟花爆竹零售经营网点，保障公共安全和人民群众生命财产安全，促进烟花爆竹行业健康有序发展，县应急管理局牵头起草了《安化县烟花爆竹零售店布点规划（征求意见稿）》（以下简称《规划》）。现将有关起草情况说明如下：

一、起草背景与必要性

（一）法规政策要求。烟花爆竹是易燃易爆危险物品，其经营安全事关重大。国家《安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》及强制性安全技术规范《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范》(AQ4128-2019)等均对烟花爆竹零售经营的安全条件、布点规划提出了明确要求，制定本《规划》是贯彻落实国家法律法规和标准规范的必然要求。

（二）安全风险防控需要。烟花爆竹零售店若设置不当，极易引发火灾、爆炸事故，对周边居民、重要设施构成严重威胁，通过科学规划布点，严格控制总量，明确安全条件，是防范化解重大安全风险、保障公共安全的根本举措。

（三）规范市场秩序需要。明确布点原则、条件和程序，有助于防止零售点设置过多过滥、无序竞争，遏制非法经营、“下店上宅”、“前店后宅”等重大安全隐患，引导行业规范发展。

（四）地方实际需求。结合安化县城区禁燃禁放政策（安政通〔2024〕4号）及各乡镇（县城南区事务中心）的地理、人口、需求等实际情况，制定符合本地特点的布点规划，是实现便民利民与安全保障相统一的有效途径。

- 起草依据

- 本《规划》主要依据以下法律法规、标准规范和文件要求：

1.《中华人民共和国安全生产法》；

2.《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）；

3.《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局令第65号）；

4.《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范》(AQ4128-2019)；

5.《安化县人民政府关于县城区及特定区域范围内禁止燃放烟花爆竹的通告》（安政通〔2024〕4号）；

6.县委、县政府关于安全生产工作的相关部署和要求。

三、主要内容概述

《规划》稿主要包括以下几个核心部分：

（一）布点原则。明确规划遵循“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的总原则，强调安全第一，由各乡镇（城南区）具体组织实施，综合考虑安全条件、人口密度、行政村分布、市场需求及便民性。

（二）实施程序。建立“乡镇初审，县局核查，两级发证”的工作机制。乡镇负责具体布点选址、初审及现场审查；县应急管理局负责复核、安全培训考核、责任险核查及最终许可证核发。本轮许可有效期暂定为2年。

（三）禁止布点区域。严格落实县城区禁燃禁放区域（依据安政通〔2024〕4号）内不再设置零售点的要求，并授权其余乡镇根据本地实际划定本辖区的禁止布点区域。

（四）布点条件（核心部分）。一是选址要求。详细规定了零售店不得设置的区域（如居民集中小区内、桥下涵洞、与居住场所同一建筑、地下半地下、易燃易爆管道上方/附近、高压线下等）。二是外部距离要求。严格设定了零售店与学校、医院、加油站、集贸市场、其他零售店等重要场所和设施的安全间距，并明确了药量规模与特定设施（如高压变电站、线路）距离的对应关系。三是内部要求。对建筑结构（隔墙要求、严禁“三合一”）、面积、安全出口与疏散、消防设施配备（灭火器数量与放置）、电气安全、从业人员资质（持证上岗）等提出了具体、可操作的标准。四是“六上墙”制度。明确要求营业执照、许可证、安全规章制度、警示标识、人员培训证明、安责险保单必须在经营场所醒目位置上墙公示。五是符合其他法规标准。强调同时需满足65号令和AQ4128-2019的其他要求。

（五）布点优先原则。在符合安全条件的基础上，优先考虑安全条件更好、设施更全、人员素质更高、守法经营记录良好、安全生产系数更高的申请者。

- （六）工作要求。一是方案制定与实施。要求各乡镇科学制定布点方案，本轮规划实施后原则两年内不再新增布点。二是严格准入核查。强调乡镇初审和县局复核必须严格把关，对不符合安全条件的一律不予许可。对获证后存在严重违法违规行为（如降低安全标准、超量储存、异地经营、连续两年被立案查处）的，取消延续资格。三是强化安全监管与打非治违。要求持续开展整治行动，落实乡镇属地责任，加强部门协作，严厉打击非法经营、违规储存、超量超范围经营、销售伪劣产品等行为。

四、主要特点

（一）突出安全核心。全文贯穿安全红线意识，选址、距离、建筑、设施、管理、人员等各方面要求均以保障安全为首要目标。

（二）强化属地责任。明确布点选址、初审、日常监管以乡镇为主体，充分发挥基层熟悉情况的优势。

（三）注重实操细节。布点条件部分条款具体、量化（如距离、面积、灭火器数量、隔墙厚度等），具有很强的可操作性和检查依据。

（四）体现政策衔接。将县城区禁燃令（安政通〔2024〕4号）作为禁止布点的重要依据，确保政策一致性。

（五）建立长效机制。通过总量控制（两年内不新增）、严格准入、动态监管（取消延续资格）、持续打非治违等措施，力求形成长效管理机制。

（六）引导规范发展。设置“布点优先原则”，引导经营者提升安全投入和管理水平，促进市场良性竞争。

五、征求意见目的

本次发布《规划》征求意见稿，旨在广泛听取社会公众、各乡镇人民政府（县城南区事务中心）、相关部门以及烟花爆竹经营者的意见和建议，特别是关于布点原则的合理性、禁止区域划定的科学性、布点条件的可操作性、实施程序的顺畅性等方面的建议，以便进一步修改完善，使《规划》更加符合安化实际，更具科学性和可行性，切实保障烟花爆竹零售经营安全。

起草单位：安化县应急管理局

起草时间2025年10月31日