益安环评表〔2026〕3号

关于《资江流域安化大酉溪田庄段综合治理项目环境影响报告表》的批复

安化县梅山城投集团有限公司：

你单位报送的《资江流域安化大酉溪田庄段综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于安化县田庄乡大酉溪及其支流两岸。主要建设规模及内容为：（1）河道水面垃圾清理5.92万吨；（2）河道污染底泥清理52.78万立方米；（3）生态护岸25.27km；（4）污水管网配套建设5.12km。总投资9444.95万元，其中环保投资约295万元，占总投资的3.1%。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意资江流域安化大酉溪田庄段综合治理项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）落实大气污染防治措施。现场施工要求采用湿式作业法抑制扬尘的产生，施工场地与临时储存物料堆场周边要求设置围挡，物料堆放和裸露土地覆盖，主要道路进行硬化处理，对施工路面及原料堆场定期洒水降尘，严禁焚烧废弃建筑垃圾；运输车辆要求加盖篷布并限制车速，现场出入车辆冲洗清洁；对施工机械及运输车辆定期检修与保养，对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆及时更新，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求；清淤及临时淤泥堆场要求做好围挡及喷洒除臭剂工作，运输采用厢式罐车，选择沿线居民较少的路径运输，减轻恶臭影响；施工期项目粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求；恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。

（三）落实水污染防治措施。基坑废水沉淀处理后用于洒水抑尘；机械设备与车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车和施工区洒水降尘，不得外排；闭水试验废水回用于洒水抑尘；淤泥干化尾水经淤泥堆场设置的收集沟收集进入絮凝沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不得外排；生活废水依托附近居民现有化粪池处理，不得直接外排周边地表水体。

（四）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局，安装移动式隔声、隔尘挡板，优先选用低噪声机械，合理安排施工时间，并加强对运输车辆的管理等措施，确保施工期噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））。

（五）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾、清表固废和河道垃圾一同交由环卫部门处理；清淤底泥统一用环保运输自卸车由政府主管部门负责统一清运并送至具有收纳条件的单位处置或综合利用；清淤土中的砂石由安化县人民政府统一组织进行资源化利用，不得由建设单位外售；多余土石方由渣土部门统一调配处理；建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类收集，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾以及絮凝沉淀沉渣交由专业的渣土公司处置；隔油沉淀池油泥由施工方收集后交由有资质单位处理。

（六）河道清淤应合理安排施工时序，加强对水生生态的保护；日常加强对生态环境保护的宣传和管理力度，提高施工人员的环境保护意识，减少施工对周边生态环境的影响。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。
益阳市生态环境局

                          2026年4月30日

