益安环评表〔2026〕7号

关于《安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目环境影响报告表》的批复

安化县田庄乡人民政府：

你单位报送的《安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于安化县田庄乡笔峰村，主要建设内容为建设600t/d的污水处理厂、铺设11530m污水管网，主要处理工艺为格栅+调节池+A/O+二沉池+人工湿地+紫外消毒池。项目总投资584.13万元。
项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南宏晟管家式环保服务有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作： 

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。恶臭气体通过对污泥脱水间密闭、厂区四周种植绿植的方式降低影响，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求。

（三）落实水污染防治措施。职工生活污水经化粪池预处理；污水处理系统冲洗废水采用处理后的尾水，污泥脱水间机械脱水过程中产生的滤液返回调节池。厂内废水和接纳废水经厂区污水处理系统处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准后排入东侧小渭溪。按要求建设规范化入河排污口，并落实各项入河排污口监督管理措施。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值的要求。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；项目产生的废紫外线灯管、实验室废试剂、在线监测废液、废机油等危险废物分类暂存后，定期交由有相应危废处置资质的单位安全处置；栅渣、生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行清运处理；污泥经压滤脱水后交由有处置能力的单位处置。
三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

                           2026年6月3日
